附件

2018年3月定西市水源地水质状况监测结果表
	水源地名称
	安定区内官水源
	所在地
	定西市

	水源类型
	地下水
	采样时间
	2018.3.6

	序号
	监测
项目
	标准值
	监测
结果
	超标指标
及超标倍数
	序号
	监测
项目
	标准值
	监测结果
	超标指标
及超标倍数

	1
	pH
	6.5-8.5
	7.35
	/
	13
	挥发酚
	≤0.002
	0.0003L
	/

	2
	总硬度
	≤450
	387
	/
	14
	阴离子表面活性剂
	≤0.3
	0.05L
	/

	3
	硫酸盐
	≤250
	240
	/
	15
	亚硝酸盐
	≤0.02
	0.005L
	/

	4
	氯化物
	≤250
	104
	/
	16
	氰化物
	≤0.05
	0.004L
	/

	5
	高锰酸
盐指数
	≤3.0
	1.2
	/
	17
	汞
	≤0.001
	0.00004L
	/

	6
	硝酸盐
	≤20
	10.5
	/
	18
	砷
	≤0.05
	0.0003L
	/

	7
	氨氮
	≤0.2
	0.058
	/
	19
	硒
	≤0.01
	0.0004L
	/

	8
	氟化物
	≤1.0
	0.21
	/
	20
	镉
	≤0.01
	0.0001L
	/

	9
	铁
	≤0.3
	0.03L
	/
	21
	六价铬
	≤0.05
	0.004L
	/

	10
	锰
	≤0.1
	0.01L
	/
	22
	铅
	≤0.05
	0.002L
	/

	11
	铜
	≤1.0
	0.001L
	/
	23
	总大肠
菌群
	≤3.0
	3L
	/

	12
	锌
	≤1.0
	0.05L
	/
	
	
	
	
	


注：单位为mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群单位为个/L,数据+“L”表示未检出.
2018年3月定西市水源地水质状况监测结果表
	水源地名称
	安定区香泉水源
	所在地
	定西市

	水源类型
	地下水
	采样时间
	2018.3.6  

	序号
	监测
项目
	标准值
	监测
结果
	超标指标
及超标倍数
	序号
	监测
项目
	标准值
	监测结果
	超标指标
及超标倍数

	1
	pH
	6.5-8.5
	7.37
	/
	13
	挥发酚
	≤0.002
	0.0003L
	/

	2
	总硬度
	≤450
	908
	超标（1.02）
	14
	阴离子表面活性剂
	≤0.3
	0.05L
	/

	3
	硫酸盐
	≤250
	410
	超标（0.64）
	15
	亚硝酸盐
	≤0.02
	0.005L
	/

	4
	氯化物
	≤250
	409
	超标（0.636）
	16
	氰化物
	≤0.05
	0.004L
	/

	5
	高锰酸
盐指数
	≤3.0
	1.1
	/
	17
	汞
	≤0.001
	0.00004L
	/

	6
	硝酸盐
	≤20
	17.6
	/
	18
	砷
	≤0.05
	0.0003L
	/

	7
	氨氮
	≤0.2
	0.047
	/
	19
	硒
	≤0.01
	0.0004L
	/

	8
	氟化物
	≤1.0
	0.43
	/
	20
	镉
	≤0.01
	0.0001L
	/

	9
	铁
	≤0.3
	0.03L
	/
	21
	六价铬
	≤0.05
	0.004L
	/

	10
	锰
	≤0.1
	0.01L
	/
	22
	铅
	≤0.05
	0.002L
	/

	11
	铜
	≤1.0
	0.001L
	/
	23
	总大肠
菌群
	≤3.0
	3L
	/

	12
	锌
	≤1.0
	0.05L
	/
	
	
	
	
	


注：单位为mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群单位为个/L。数据+“L”表示未检出
2018年3月定西市水源地水质状况监测结果表
	水源地名称
	九甸峡水库
	所在地
	甘南州

	水源类型
	湖库型
	采样时间
	2018.3.4

	序号
	监测
项目
	标准值
	监测
结果
	超标指标
及超标倍数
	序号
	监测
项目
	标准值
	监测 结果
	超标指标
及超标倍数

	1
	水温
	/
	5.0
	/
	32
	甲醛
	≤0.9
	0.05L
	/

	2
	pH
	6-9
	8.28
	 /
	33
	苯
	≤0.01
	0.0004L
	/

	3
	溶解氧
	≥6
	7.8
	/
	34
	甲苯
	≤0.7
	0.0003L
	/

	4
	高锰酸盐指数
	≤4
	1.5
	/
	35
	二甲苯
	≤0.5
	0.0005L
	/

	5
	生化需氧量
	≤3
	1.4
	/
	36
	苯乙烯
	≤0.02
	0.0002L
	/

	6
	氨氮
	≤0.5
	0.14
	/
	37
	异丙苯
	≤0.25
	0.0003L
	/

	7
	总磷
	≤0.025
	0.01L
	/
	38
	氯苯
	≤0.3
	0.0002L
	/

	8
	总氮
	≤0.5
	1.32
	超标（1.64）
	39
	1,2-二氯苯
	≤1.0
	0.0004L
	/

	9
	氟化物
	≤1.0
	0.135
	/
	40
	1,4-二氯苯
	≤0.3
	0.0004L
	/

	10
	硫酸盐
	≤250
	17.2
	/
	41
	三氯苯
	≤0.02
	0.000046L
	/

	11
	氯化物
	≤250
	4.43
	/
	42
	硝基苯
	≤0.017
	0.00004L
	/

	12
	硝酸盐
	≤10
	1.2
	/
	43
	二硝基苯
	≤0.5
	0.00005L
	/

	13
	粪大肠菌群
	≤2000
	3L
	/
	44
	硝基氯苯
	≤0.05
	0.00005L
	/

	14
	锌
	≤1.0
	0.05L
	/
	45
	邻苯二甲酸
二丁酯
	≤0.003
	0.0000171L
	/

	15
	铜
	≤1.0
	0.001L
	/
	46
	邻苯二甲酸
二（2-乙基己基）脂
	≤0.008
	0.000654
	/

	16
	硒
	≤0.01
	0.0004L
	/
	47
	滴滴涕
	≤0.001
	0.000043L
	/

	17
	砷
	≤0.05
	0.0008
	/
	48
	林丹
	≤0.002
	0.000025L
	/

	18
	汞
	≤0.00005
	0.00004L
	/
	49
	阿特拉津
	≤0.003
	0.00008L
	/

	19
	镉
	≤0.005
	0.0001L
	/
	50
	苯并（α）芘
	≤2.8×10-6
	0.0000004L
	/

	20
	六价铬
	≤0.05
	0.004L

	/
	51
	钼
	≤0.07
	0.00101
	/

	21
	铅
	≤0.01
	0.002L
	/
	52
	钴
	≤1.0
	0.00003L
	/

	22
	氰化物
	≤0.05
	0.004L
	/
	53
	铍
	≤0.002
	0.00004L
	/

	23
	挥发酚
	≤0.002
	0.0003L
	/
	54
	硼
	≤0.5
	0.00125L
	/

	24
	铁
	≤0.3
	0.03L
	/
	55
	锑
	≤0.005
	0.00462
	/

	25
	锰
	≤0.1
	0.01L
	/
	56
	镍
	≤0.02
	0.00006L
	/

	26
	石油类
	≤0.05
	0.01L
L
	/
	57
	钡
	≤0.7
	0.09667
	/

	27
	阴离子表面活性剂
	≤0.2
	0.05L
	/
	58
	钒
	≤0.05
	0.00046
	/

	28
	硫化物
	≤0.2
	0.005L
	/
	59
	铊
	≤0.0001
	0.00002L
	/

	29
	三氯甲烷
	≤0.06
	0.0004L
	/
	60
	乙苯
	≤0.3
	0.0003L
	/

	30
	四氯化碳
	≤0.002
	0.0004L
	/
	61
	四氯乙烯
	≤0.04
	0.0002L
	/

	31
	三氯乙烯
	≤0.07
	0.0004L
	/
	62
	化学需氧量
	≤20
	-1
	/


注：单位为mg/L，pH无量纲，粪大肠菌群单位为个/L,数据+“L”表示未检出.


